# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА

# Октябрьского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 01 | » | июля | 20 | 19 | г. |  | № | 207 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Андра |

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся на территории муниципального образования городское поселение Андра и в собственности (пользовании) граждан, в местах общественного пользования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Уставом городского поселения Андра, в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие на территории муниципального образования городское поселение Андра пожары:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории городского поселения Андра согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования городского поселения Андра согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу:

3.1. Постановление администрации городского поселения Андра от 21.11.2007 №224 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся на территории муниципального образования городское поселение Андра и в собственности (пользовании) граждан;

3.2. Постановление администрации городского поселения Андра от 26.06.2013 №106 «О внесении изменений в постановление главы поселения от 21.11.2007 № 224».

4.  Обнародовать постановление посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Андра по адресу: www.andra-mo.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Андра.

И.о. главы городского поселения Андра                                                                     Н.О. Явкина

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Андра

от «01» июля 2019 г. № 207

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории городского поселения Андра

| № п/п | Вид жилого помещения, строения | Нормы комплектации первичными средствами тушения пожаров, противопожарным инвентарем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии | Огнетушитель порошковый или углекислотный – один. |
| 2 | Квартира многоквартирного жилого дома | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один, при общей площади квартиры свыше 100 квадратных метров – два. |
| 3 | Индивидуальный жилой дом, в т.ч. дачный (сезонный) дом. | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 100 квадратных метров общей площади, но не менее одного на каждое строение. Ёмкость с водой объёмом 0,2 кубических метра (в летнее время) – одна. Ведро – одно. Топор – один. Лом или багор– один. Лестница – одна. Лопата штыковая – одна. Асбестовое полотно иное негорючее полотно размером не менее 2х1,5 метра – одно. |
| 4 | Гараж | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трёх килограммов – один. Асбестовое полотно иное негорючее полотно размером не менее 2х1,5 метра – одно. |
| 5 | Помещение, строение общественного или иного назначения, в котором осуществляется трудовая деятельность | По нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Андра

от «01» июля 2019 г. № 207

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования городского поселения Андра

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |