Приложение № 3

к муниципальному контракту

на управление многоквартирными домами

от 18.02.2019 № 20/19

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса

Вид благоустройства: канализация, холодное водоснабжение, центральное отопление, энергоснабжение, газоснабжение

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
|  | Фундамент | Ремонт приямков | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов вентиляционных продухов, отмостки | до 15 % объема фундамента |
|  |  | Ремонт отделки и затирки цокольной части жилого дома | до 15 % повреждений общего объема отделки цоколя или затирки |
|  | Стены, фасады | Герметизация стыков блочных зданий либо конопатка швов стен из бруса | до 25 % общей площади стен жилого дома без учета проемов |
|  |  | Заделка и восстановление архитектурных элементов (карнизы, обрамления) | до 15 % от общего объема архитектурного элемента |
|  |  | Смена или ремонт обшивки или штукатурки здания | до 15 % от общего объема отделки стены |
|  |  | Частичное утепление стен при их промерзании | до 15 % от общей площади стен 100% по мере необходимости |
|  | Перекрытия | Ремонт тепловой и пароизоляции перекрытий | до 15 % общего объема изоляции |
|  |  | Частичная смена несущих конструкций перекрытия. | до 15 % общего объема перекрытия жилого дома |
|  |  | Ремонт или замена люков-лазов на чердак, дверей на чердак | до 15 % от общего объема перекрытий мест общего пользования |
|  |  | Восстановление заделки проходов инженерных коммуникаций через чердачное перекрытие | 100 % один раз в пять лет |
|  | Полы | Частичный ремонт пола в местах общего пользования | до 20 % выявленных дефектов конструкции пола от общей площади пола этажа |
|  | Межквартирные перегородки | Замена отдельных участков перегородок | выявленный дефект до 15 % от общей площади перегородок |
|  |  | Восстановление герметизации прохода инженерных коммуникаций через перегородки | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Герметизация примыкания перегородки к потолку, смежным стенам, полу | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Восстановление звукоизоляционного слоя перегородки | выявленный дефект до 15 % от общей площади перегородок |
|  | Крыши | Замена или усиление элементов деревянной стропильной системы | до 15 % от общего объема стропильной системы |
|  |  | Ремонт или восстановление слуховых окон, вентиляционных продухов, водосливных лотков | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Устранение неисправностей стальных, асбоцементных и других кровель | 100 % один раз в 2 года |
|  |  | Устранение протечек кровли путем замены листов покрытия кровли | объем неисправных листов покрытия кровли до 15 % от общей площади |
|  | Окна, двери | Замена оконных и дверных приборов мест общего пользования | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Устранение неплотностей в притворах по периметру переплетов, восстановление оконной замазки в фальцах, замена штапиков, ремонт сопряжения в узлах переплетов – окон и дверей мест общего пользования | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Восстановление штукатурки откосов окон и дверей мест общего пользования | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Замена уплотняющих прокладок оконных проемах мест общего пользования | 100% один раз в пять лет |
|  | Лестницы | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Ремонт, замена окраска перил | 100 % по мере необходимости |
|  | Теплоснабжение | Ремонт или замена несправной запорной арматуры | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Замена пришедших в негодность трубопроводов, приборов отопления | до 15 % от общего объема трубопровода, приборов отопления в доме |
|  |  | Восстановление повреждённой изоляции трубопроводов | 100 % по мере необходимости |
|  | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Ремонт оборудования, приборов учета и арматуры водопроводной сети общего пользования | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 % по мере необходимости |
|  | Газоснабжение | Ремонт, замена внутридомовых сетей газоснабжения | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования | 100 % по мере необходимости |
|  | Энергоснабжение | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования | 100 % по мере необходимости |
|  |  | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | 100 % по мере необходимости |
|  | Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий | Затраты на проведение комплекса работ по поддержанию в исправном состоянии элементов жилого здания, заданных параметров и режимов работы его конструкций и технических устройств: технический осмотр, подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации, техническое обслуживание конструктивных элементов зданий (фундаменты и подвальные помещения, стены, перекрытия, крыши, оконные и дверные заполнения, перегородки, лестницы, балконы, крыльца, полы и др.) |
|  | Управление жилым фондом | Ведение технической документации, проведение осмотров общего имущества домов, предоставление сведений для населения |

Тарифы за содержание и ремонт общедомового имущества, мест общего пользования

и придомовой территории многоквартирного дома

| № п/п | Виды жилищных услуг | Месячная плата за 1 кв.м., рублей (с учетом НДС) | Годовая плата за 1 кв.м., рублей (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и ремонт внутридомового электрооборудования | 1.56 | 18.72 |
|  | Содержание и ремонт мест общего пользования и придомовой территории | 13.04 | 156.48 |
|  | Содержание и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 1.36 | 16.32 |
|  | Содержание и ремонт внутридомовых теплоэнергетических сетей | 2.59 | 31.08 |
|  | Содержание и ремонт внутридомовых водопроводных сетей | 1.79 | 21.48 |
|  | Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 9.66 | 115.92 |
| ИТОГО: | 30.00 | 360.00 |
| Администрация городского поселения Андра Глава городского поселения Андра _______________ / Н. В. Жук / М. П. | Управляющая организация Руководитель ______________ / М. М. Горячук / М. П. |