Приложение № 1

к муниципальному контракту

на управление многоквартирными домами

от 18.02.2019 № 20/19

АКТ № 1

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома - 628125, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Октябрьский район, гп. Андра, мкр. Центральный, дом № 19б/3

- Кадастровый номер многоквартирного дома - 86:07:0103007:1328

- Серия, тип постройки – кирпичные

- Год постройки - 1996 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета - 9 %

- Степень фактического износа - 30 %

- Год последнего капитального ремонта - 2006 г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и        подлежащим сносу: нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала – да

- Наличие цокольного этажа – нет

- Наличие мансарды – нет

- Наличие мезонина – нет

- Количество квартир - 26 (двадцать шесть)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – 0

- Реквизиты правового акты о признаниях всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания – нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для        проживания) – нет

- Строительный объем - 6382 куб.м.

а) площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и        лестничными клетками – 1326.5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 1079.3 кв.м.

в) нежилых помещений. (общая площадь нежилых помещений, не входит в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0.0 кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          состав общего имущества в многоквартирном доме) – 395.4 кв.м.

- Количество лестниц – 4

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 7.7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров - 241.7 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические        этажи, чердаки, технические подвалы) – 146 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 6022 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка - 86:07:0103007:2516

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент | бетонный | хорошее |
|  | а) Наружные и внутренние капитальные стены б) Перегородки | кирпичные кирпичные | хорошее хорошее |
| 3. | Перекрытия | чердачные междуэтажные подвальные | железобетонные плиты железобетонные плиты железобетонные плиты | хорошее хорошее хорошее |
| 4. | Крыша | металлическая по деревянным стропилам | хорошее |
|  | Лестницы и входы | бетонные | хорошее |
|  | Полы | дощатые по лагам | хорошее |
|  | Проемы | оконные дверные | двойные двухстворчатые простые филенчатые | хорошее хорошее |
|  | Отделочные работы | а) наружная отделка б) внутренняя отделка | обшит сайдингом покраска, обои, плитка, линолеум, штукатурка | хорошее хорошее |
|  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: | теплоснабжение электроснабжение электроплиты телефонизация водопровод горячее водоснабжение ванны с горячим водоснабжением канализация | центральное проводка скрытая есть есть центральный центральное есть центральная | хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее |
| 10. | Крыльцо, отмостка, навесы | есть | хорошее |

АКТ № 2

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома - 628125, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Октябрьский район, гп. Андра, мкр. Западный, дом № 49

- Кадастровый номер многоквартирного дома - 86:07:0103007:1264

- Серия, тип постройки – брусовые

- Год постройки - 1997 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета - 0 %

- Степень фактического износа – 40 %

- Год последнего капитального ремонта – нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и         подлежащим сносу: нет

- Количество этажей – 2

- Наличие подвала – нет

- Наличие цокольного этажа – нет

- Наличие мансарды – нет

- Наличие мезонина – нет

- Количество квартир – 16 (шестнадцать)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – 0

- Реквизиты правового акты о признаниях всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для        проживания) – нет

- Строительный объем – 3415 куб.м.

а) площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и             лестничными клетками – 995.4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 854.9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входит в состав общего            имущества в многоквартирном доме) - 0.0 кв.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          состав общего имущества в многоквартирном доме) – 140.5 кв.м.

- Количество лестниц – 4

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 19.38 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров - 121.12 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические       этажи, чердаки, технические подвалы) – нет

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 840 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка – отсутствует.

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент | бетонный | удовлетворительное |
|  | а) Наружные и внутренние капитальные стены б) Перегородки | брусчатые деревянные брусчатые | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Перекрытия чердачные | брусчатые | удовлетворительное |
|  | Крыша | шиферная | удовлетворительное |
|  | Полы | дощатые | удовлетворительное |
|  | Проемы | оконные дверные | двойные створчатые простые филенчатые | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Отделочные работы | а) наружная отделка б) внутренняя отделка | вагонка сухая штукатурка, обои, линолеум, покраска, побелка | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: | теплоснабжение электроснабжение газоснабжение телефонизация водопровод горячее водоснабжение канализация | центральное проводка открытая сетевое есть центральный центральное центральная | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Крыльцо, отмостка, навесы | есть | удовлетворительное |

| Администрация городского поселения Андра Глава городского поселения Андра _______________ / Н. В. Жук / М. П. | Управляющая организация Руководитель ______________ / М. М. Горячук / М. П. |
| --- | --- |