Приложение 2

к конкурсной документации

АКТ № 1

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома - 628125, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Октябрьский район, гп. Андра, мкр. Финский, дом № 53.

- Кадастровый номер многоквартирного дома - 86:07:0103007:1091

- Серия, тип постройки – сборно-щитовые

- Год постройки - 1983 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета - 50 %

- Степень фактического износа - 69 %

- Год последнего капитального ремонта - 2015 г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

- Количество этажей – 1

- Наличие подвала – нет

- Наличие цокольного этажа – нет

- Наличие мансарды – нет

- Наличие мезонина – нет

- Количество квартир - 14 (четырнадцать)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 0

- Реквизиты правового акты о признаниях всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – 894 куб.м.:

а) площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 299,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 169 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входит в состав      общего имущества в многоквартирном доме) - 0,0 кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 130.2 кв.м.

- Количество лестниц – нет

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – нет

- Уборочная площадь общих коридоров - 58.6 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

| - тамбур - 2.5 кв.м. - щитовая - 4.8 кв.м. - сушилка - 7.5 кв.м. - душевая - 2.7 кв.м. - умывальная - 3.6 кв.м. - туалет - 1.0 кв.м. - туалет - 1.0 кв.м. - умывальная - 2.4 кв.м. | - туалет - 1.0 кв.м. - туалет - 1.3 кв.м. - душевая - 1.7 кв.м. - тамбур - 0.7 кв.м. - тамбур - 0.7 кв.м. - сушилка - 9.0 кв.м. - прачечная - 8.6 кв.м. - кухня - 8.7 кв.м. |
| --- | --- |

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 459.0 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка - 86:07:0103007:13

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент | железобетонные сваи | удовлетворительное |
|  | а) Наружные и внутренние капитальные стены б) Перегородки | сборно-щитовые сборно-щитовые | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Перекрытия чердачные | деревянные отепленные | удовлетворительное |
|  | Крыша | металлическая по деревянным стропилам | хорошее |
|  | Полы | дощатые по лагам | удовлетворительное |
|  | Проемы | оконные дверные | двойные одностворчатые простые | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Отделочные работы | а) наружная отделка б) внутренняя отделка | железо покраска, обои, линолеум | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: | теплоснабжение электроснабжение телефонизация вентиляция водопровод горячее водоснабжение канализация электроплита | центральное проводка открытая есть есть центральный центральное центральная есть | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Отмостка | есть | удовлетворительное |

АКТ № 2

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома - 628125, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Октябрьский район, гп. Андра, мкр. Финский, дом № 54

- Кадастровый номер многоквартирного дома – 86:07:0103007:1157

- Серия, тип постройки – сборно-щитовые

- Год постройки - 1983 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета - 50 %

- Степень фактического износа - 69 %

- Год последнего капитального ремонта - 2015 г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

- Количество этажей – 1

- Наличие подвала – нет

- Наличие цокольного этажа – нет

- Наличие мансарды – нет

- Наличие мезонина – нет

- Количество квартир - 14 (четырнадцать)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – 0

- Реквизиты правового акты о признаниях всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания – нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – нет

- Строительный объем - 894 куб.м.

а) площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами          и лестничными клетками – 299,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 169,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входит в состав         общего имущества в многоквартирном доме) - 0,0 кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 130,6 кв.м.

- Количество лестниц – нет

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – нет

- Уборочная площадь общих коридоров - 58,7 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

| - тамбур - 2.6 кв.м. - щитовая - 4.9 кв.м. - сушилка - 7.4 кв.м. - душевая - 2.7 кв.м. - умывальная - 3.6 кв.м. - туалет - 1.0 кв.м. - туалет - 1.0 кв.м. - умывальная - 2.6 кв.м. | - туалет - 1.0 кв.м. - туалет - 1.2 кв.м. - душевая - 1.8 кв.м. - тамбур - 0.7 кв.м. - тамбур - 0.7 кв.м. - сушилка - 9.0 кв.м. - прачечная - 8.7 кв.м. - кухня - 8.7 кв.м. |
| --- | --- |

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 454 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка – 86:07:0103007:12

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент | железобетонные сваи | удовлетворительное |
|  | а) Наружные и внутренние капитальные стены б) Перегородки | сборно-щитовые сборно-щитовые | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Перекрытия чердачные | деревянные отепленные | удовлетворительное |
|  | Крыша | металлическая по деревянным стропилам | хорошее |
|  | Полы | дощатые по лагам | удовлетворительное |
|  | Проемы | оконные дверные | двойные одностворчатые простые | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Отделочные работы | а) наружная отделка б) внутренняя отделка | железо покраска, обои, линолеум | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: | теплоснабжение электроснабжение телефонизация вентиляция водопровод горячее водоснабжение канализация электроплита | центральное проводка открытая есть есть центральный центральное центральная есть | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Отмостка | есть | удовлетворительное |

АКТ № 3

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома - 628125, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Октябрьский район, гп. Андра, мкр. Финский, дом № 55

- Кадастровый номер многоквартирного дома - 86:07:0103007:1158

- Серия, тип постройки – сборно-щитовые

- Год постройки - 1983 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета - 50 %

- Степень фактического износа - 69 %

- Год последнего капитального ремонта - 2015 г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

- Количество этажей – 1

- Наличие подвала – нет

- Наличие цокольного этажа – нет

- Наличие мансарды – нет

- Наличие мезонина – нет

- Количество квартир - 14 (четырнадцать)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – 0

- Реквизиты правового акты о признаниях всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания – нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием    реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – нет

- Строительный объем - 904 куб.м.

а) площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и       лестничными клетками – 300,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 169,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входит в состав общего         имущества в многоквартирном доме) - 0,0 кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 130,8 кв.м.

- Количество лестниц – нет

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - нет

- Уборочная площадь общих коридоров – 59,4 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

| - тамбур - 2.5 кв.м. - щитовая - 4.8 кв.м. - сушилка - 7.4 кв.м. - душевая - 2.8 кв.м. - умывальная - 3.6 кв.м. - туалет - 1.0 кв.м. - туалет - 1.0 кв.м. - умывальная - 2.5 кв.м. | - туалет - 1.0 кв.м. - туалет - 1.3 кв.м. - душевая - 1.7 кв.м. - тамбур - 0.7 кв.м. - тамбур - 0.7 кв.м. - сушилка - 8,8 кв.м. - прачечная - 8.8 кв.м. - кухня - 8.7 кв.м. |
| --- | --- |

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 461 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка - 86:07:0103007:11

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент | железобетонные сваи | удовлетворительное |
|  | а) Наружные и внутренние капитальные стены б) Перегородки | сборно-щитовые сборно-щитовые | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Перекрытия чердачные | деревянные отепленные | удовлетворительное |
|  | Крыша | металлическая по деревянным стропилам | хорошее |
|  | Полы | дощатые по лагам | удовлетворительное |
|  | Проемы | оконные дверные | двойные одностворчатые простые | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Отделочные работы | а) наружная отделка б) внутренняя отделка | железо покраска, обои, линолеум | удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: | теплоснабжение электроснабжение телефонизация вентиляция водопровод горячее водоснабжение канализация электроплита | центральное проводка открытая есть есть центральный центральное центральная есть | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
|  | Отмостка | есть | удовлетворительное |